采购参数

1·设备清单：费森尤斯医疗血液透析机（型号：4008B）共6台

2·每年至少提供2次全面的预防性维护保养，严格安装费森尤斯原厂标准执行。

3·提供7*24小时的电话支持服务，一般故障24小时内修复，复杂故障不超过48小时。

4·维保期内，所有维修更换的零件必须是费森尤斯原厂正品，并提相应的合格证明。