采购参数

设备信息：移动DR一台（迈瑞MobiEye 700T）

- 服务范围：MobiEye 700T保修一年，包含现有故障维修和零件更换。

- 投标人拟派的维修工程师必须是具有原厂维修资质的专业维修工程师。

- 投标人具有原厂出具证明或者授权等相关材料。

- 投标人本次设备维修效果要满足采购人的诊断需求，达到采购人要求的效果。

- 保修期内，保修服务所包含的零件必须为正规的合法合规的渠道，产品质量符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准，更换所需零备件必须为新件，维修更换备件后的技术参数需要达到采购人使用要求。关键零备件（球管、探测器、高压发生器等）更换、维修后须符合采购人诊断需求。（为保证关键零备件货源渠道合法，更换备件时投标人须向采购人提供备件合法来源证明材料）。

- 投标人需根据本次设备维修保养情况，提供设备状况报告，同时根据采购人要求，拟定下一步的服务建议计划。

- 配合设备预防性维护保养计划，针对产品外部环境、主要参数与性能做质量评估，为设备潜在问题提供预测性提示，以期减少非正常停机的风险。